## Kantoren
Erkende maatregelen energiebesparing Kantoren
# | Type maatregel | Maatregel | Aanwezig |  |  | Opmerking:
|  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  | Vabi
GA1 | EBS | Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) |  |  |  |  | Ja
GB1 | Gebouwschil | Spouwmuur isolatie |  |  |  |  | Nee
GC1 | Ventilatie | Schakelklok ventilatie |  |  |  |  | Nee
GC2 | Ventilatie | Cascaderegeling ventilatie |  |  |  |  | Ja
GC3 | Ventilatie | Warmteterugwinning luchtbehandeling |  |  |  |  | Ja
GC4 | Ventilatie | Energiezuinige ventilator (IE3 met toerenregling) |  |  |  |  | Ja
GC5 | Ventilatie | Geïsoleerde kanalen balansventilatie |  |  |  |  | Nee
GD1 | Verwarming | Isolatie leidingen en appendages CV |  |  |  |  | Ja
GD2 | Verwarming | Klokthermostaten en overwerktimers CV |  |  |  |  | Ja
GE1 | Verlichting | Energiezuinige schakeling buitenverlichting |  |  |  |  | Ja
GE2 | Verlichting | Schemer- en/of tijdschakelaar reclameverlichting |  |  |  |  | Ja
GE3 | Verlichting | Energiezuinige buitenverlichting |  |  |  |  | Ja
GE4 | Verlichting | Energiezuinige reclameverlichting |  |  |  |  | Ja
GE5 | Verlichting | LED-verlichting vluchtwegaanduiding |  |  |  |  | Ja
GE6 | Verlichting | Gloei-, halogeen- en hogedrukkwiklampen vervangen |  |  |  |  | Ja
FA1 | Stookinstallatie | Geoptimaliseerd weersafhankelijke regeling CV |  |  |  |  | Nee
FA2 | Stookinstallatie | HR107 verwarmingsketel |  |  |  |  | Nee
FA3 | Stookinstallatie | HR gasboiler warm tapwater |  |  |  |  | Nee
FA4 | Stookinstallatie | Tijdschakelaar verwarming |  |  |  |  | Nee
FA5 | Stookinstallatie | Weersafhankelijke regeling CV-installatie |  |  |  |  | Nee
FB1 | Koelinstallatie | Energiezuinige schakeling verlichting koel-/vriescel |  |  |  |  | Nee
FB2 | Koelinstallatie | Ontdooiingsregeling verdamper koel-/vriescel |  |  |  |  | Nee
FB3 | Koelinstallatie | Energiezuinige verlichting koel-/vriescel |  |  |  |  | Nee
FB4 | Koelinstallatie | Deurschakeling ventilator koel-/vriescel |  |  |  |  | Nee
FC1 | Grootkeuken | Debietregeling afzuiging keuken |  |  |  |  | Nee
FC2 | Grootkeuken | Pandetectie infrarood salamander |  |  |  |  | Nee
FD1 | Lift | Automatsche schakeling ventilatie en verlichting lift |  |  |  |  | Nee
FD2 | Lift | Energiezuinige verlichting liftcabine |  |  |  |  | Nee
FE1 | Roltrap | Energiezuinige besturing roltrap |  |  |  |  | Nee
FF1 | ICT | Centrale printers en kopieermachines |  |  |  |  | Nee
FG1 | Serverruimte | Beperken aantal fysieke servers |  |  |  |  | Nee
FG2 | Serverruimte | Vrije koeling serverruimte |  |  |  |  | Nee
FG3 | Serverruimte | Energiezuinige koelinstallatie serverruimte |  |  |  |  | Nee
FG4 | Serverruimte | Compartimenteren apparatuur serverruimte |  |  |  |  | Nee
FG5 | Serverruimte | Powermanagement servers serverruimte |  |  |  |  | Nee
FG6 | Datacenter | Vrije koeling datacenter |  |  |  |  | Nee
FG7 | Datacenter | Hogetemperatuur koeling datacenter |  |  |  |  | Nee
FG8 | Datacenter | Blindplaten in ongebruikte racks datacenter |  |  |  |  | Nee
FG9 | Datacenter | Toerenregeling ventilatoren zaalkoelers datacenter
FH1 | Noodstroom, | Energiezuinig UPS-systeem
FI1 | Motoren | Energiezuinige motoren (4-375 kW; IE4)