## Onderwijs
Erkende maatregelen energiebesparing Onderwijs
# | Type maatregel | Maatregel | Aanwezig |  |  | Opmerking:
|  |  | Ja | Nee | N.v.t.
GA1a | EBS | Slimme meter met energieverbruiksmanager
GA1b | EBS | Automatisch EBS met rapportagefunctie
GA1c | EBS | Automatisch EBS met rapportagefunctie icm GBS
GB1 | Gebouwschil | Spouwmuurisolatie
GC1 | Ventilatie | Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
GC2 | Ventilatie | Twincoil luchtbehandeling
GC3 | Ventilatie | Geïsoleerde kanalen balansventilatie
GC4 | Ventilatie | Energiezuinige ventilator (IE3 met toerenregling)
GD1 | Verwarming | Isolatie leidingen en appendages CV
GD2 | Verwarming | Klokthermostaten en overwerktimers CV
GE1a | Verlichting | TLD-lampen vervangen door LED (retrofit)
GE1b | Verlichting | PL-lampen vervangen door LED (retrofit)
GE2 | Verlichting | Halogeen- of gloeilampen vervangen door LED
GE3a | Verlichting | Bewegingssensor en tijdschakelaar buitenverlichting
GE3b | Verlichting | Schemer- en tijdschakelaar buitenverlichting
GE4a | Verlichting | Buiten: Halogeenverlichting vervangen door LED
GE4b | Verlichting | Buiten: Hogedrukkwiklampen vervangen door LED
GE5 | Verlichting | Reclame: LED-lampen ipv gloei-/halogeen-/neonlampen
GE6a | Verlichting | LED inbouwarmatuur
GE6b | Verlichting | LED opbouwarmatuur
GE7 | Verlichting | LED-verlichting vluchtwegaanduiding
FA1 | Stookinstallatie | HR gasboiler warm tapwater
FA2 | Stookinstallatie | Weersafhankelijke regeling CV-installatie
FA3 | Stookinstallatie | Geoptimaliseerd weersafhankelijke regeling CV
FA4a | Stookinstallatie | CR- of VR-ketel vervangen door HR107-ketel
FA4b | Stookinstallatie | HR100-ketel vervangen door HR107-ketel
FA5a | Stookinstallatie | Tijdschakelaar verwarming
FA5b | Stookinstallatie | Tijdschakelaar met weekschakeling verwarming
FB1 | Productkoeling | Energiezuinige schakeling verlichting koel-/vriescel
FB2 | Productkoeling | Ontdooiingsregeling verdamper koel-/vriescel
FB3 | Productkoeling | LED-verlichting koel-/vriescel
FB4 | Productkoeling | Deurschakeling ventilator koel-/vriescel
FC1 | Grootkeuken | Debietregeling afzuiging keuken
FC2 | Grootkeuken | Pandetectie infrarood salamander
FD1 | Perslucht | Persluchtcompressor met frequentie- of toerenregeling
FD2 | Perslucht | Koude toevoerlucht persluchtcompressor
FD3 | Perslucht | Ruimteverwarming mbv persluchtcompressor
FD4 | Perslucht | HR-blaaspistool perslucht
FD5a | Perslucht | Schakelklok en groepsafsluiter drukvat perslucht
FD5b | Perslucht | Schakelklok met overwerktimer perslucht
FE1a | Liftinstallatie | Stand-by schakeling ventilatie en verlichting lift
FE1b | Liftinstallatie | Aanwezigheidsdetectie ventilatie en verlichting lift
FE2 | Liftinstallatie | Lift: LED-lampen i.p.v. gloei-/halogeenlampen
FF1 | ICT | Centrale printers en kopieermachines
FG1 | Serverruimte | Beperken aantal fysieke servers
FG2a | Serverruimte | Direct vrije luchtkoeling serverruimte
FG2b | Serverruimte | Verdampings-, adiabatische of hybride koelers
FG2c | Serverruimte | Hoog temperatuur zaalkoelers
FG3a | Serverruimte | Airconditioning of DX-koelinstallatie met COP 5,5
FG3b | Serverruimte | Computer Room Airc Conditioner met COP 5,5
FG3c | Serverruimte | Energiezuinige koelinstallatie (COP 5,5) serverruimte
FG4 | Serverruimte | Compartimenteren apparatuur serverruimte
FG5 | Serverruimte | Toerenregeling ventilatoren zaalkoelers serverruimte
FG6 | Serverruimte | Powermanagement servers serverruimte
FH1 | Noodstroom | Energiezuinig UPS-systeem (96%)
FI1 | Motoren | Energiezuinige motoren (4-375 kW; IE4)